## Sheet1
Time | 21.06.2013 13:00:00 | Time | 21.06.2013 13:30:00 | 时间
FBQHD01 | 1009.082 | airPressure | 1008.6426 | 大气压强
FBQHD01 | 25.5102 | airTemperature | 25.7593 | 大气温度
FBQHD01 | 2.124 | chlorophyll | 2.2095 | 叶绿素
FBQHD01 | 46.04 | conductivity | 46.1127 | 导电率
FBQHD01 | 93.5156 | currentDirection | 92.8125 | 流向
FBQHD01 | 10.2539 | currentSpeed | 8.2031 | 速率
FBQHD01 | 7.5 | dissolvedO2 | 7.6758 | 溶解氧
FBQHD01 | 0.05859 | hm0 | 0.05859 | 有效波高
FBQHD01 | 0 | hm0a | 0
FBQHD01 | 0.05859 | hm0b | 0.05859
FBQHD01 | 0 | hmax | 0 | 最大波高
FBQHD01 | 82.2852 | humidity | 79.2773 | 湿度
FBQHD01 | 39.7925 | latitude | 39.7925 | 纬度
FBQHD01 | 13.4375 | leadBatteryVoltage | 13.4375 | 铅蓄电池电压
FBQHD01 | 0 | leadCharged | 0
FBQHD01 | 0.01563 | leadDischarged | 0.01563
FBQHD01 | 119.4763 | longitude | 119.4763 | 经度
FBQHD01 | 148.3594 | mdir | 127.9688 | 平均波向
FBQHD01 | 217.2656 | mdira | 4.2188
FBQHD01 | 146.9531 | mdirb | 129.375
FBQHD01 | -250 | orp | -250 | 氧化还原电位
FBQHD01 | 108.3984 | oxygenSaturation | 110.2734 | 溶解氧饱和度
FBQHD01 | 8.0312 | pH | 8.0312 | pH值
FBQHD01 | 1 | pmuCard | 1
FBQHD01 | 0 | rainfall | 0 | 降雨量
FBQHD01 | 30 | salinity | 30 | 盐度
FBQHD01 | 30.9375 | sprtp | 67.5
FBQHD01 | 24.6602 | TempNortek | 24.7012
FBQHD01 | 158.2031 | thhf | 125.1562
FBQHD01 | 0 | thmax | 0 | 最大波周期
FBQHD01 | 151.1719 | thtp | 89.2969
FBQHD01 | 3.418 | tm01 | 3.6133
FBQHD01 | 3.2227 | tm02 | 3.3203
FBQHD01 | 15.5078 | tm02a | 14.6875
FBQHD01 | 3.125 | tm02b | 3.2812
FBQHD01 | 3.5156 | tp | 8.7891 | 有效波周期
FBQHD01 | 2.0508 | turbidity | 2.0508 | 浊度
FBQHD01 | 24.7397 | waterTemp | 24.8251 | 水温
FBQHD01 | 102.6562 | windDirection | 134.2969 | 风向
FBQHD01 | 3.1738 | windGust | 2.9199 | 阵风（瞬时极大风速）
FBQHD01 | 2.5391 | windSpeed | 2.5391 | 风速
|  | NH4 |  | 氨氮含量
|  | NO2 |  | 亚硝酸盐氮含量
|  | NO3 |  | 硝酸盐氮含量
|  | PO4 |  | 磷酸盐磷含量
|  | oilspill |  | 溢油（数据只有0和1,1为有溢油出现）

## Sheet2
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
数值 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2
水文要素评价 | 适宜 | 较适宜 | 适宜 | 较适宜 | 适宜 | 不适宜 | 较适宜
| 适宜 | 1
| 较适宜 | 3
| 不适宜 | 1
| 气温 | 6
| 总云量 | 4
| 浪高 | 5

## Sheet4
| 适宜 | 较适宜 | 不适宜
6月 | 15 | 5 | 10
7月 | 24 | 2 | 5
8月 | 26 | 3 | 2
9月 | 23 | 4 | 3
10月 | 18 | 6 | 7

## Sheet5
| 适宜 | 较适宜 | 不适宜
6月 | 15 | 5 | 10
7月 | 24 | 2 | 5
8月 | 26 | 3 | 2
9月 | 23 | 4 | 3
10月 | 18 | 6 | 7
| 适宜 | 较适宜 | 不适宜
| 106 | 20 | 27
|  | 适宜 | 106
|  | 较适宜 | 20
|  | 不适宜 | 27

## Sheet6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
数值 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1
水文要素评价
[6 empty] | 气温 | [6 empty] | 总云量 | [6 empty] | 浪高 | [6 empty] | 浪高
|  |  | 气温 | 8
|  |  | 总云量 | 10
|  |  | 浪高 | 7
|  |  | 水温 | 6
|  |  | 水色 | 4
|  |  | 风力 | 8

## Sheet7
适宜 | 3
较适宜 | 3
不适宜 | 1